« УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ТСЖ «Новое»

__________З.Н. Щеголеватых

« ___ »  ___________  2017г.

ПЛАН

Работ ТСЖ « Новое » на 2017 год по жилым домам:

Проспект Труда 151

Проспект Труда 159

Ул. Загородная 15

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Адрес жилого дома |
| --- | --- | --- | --- |
| САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 1 | Проведение общих осмотров здания жилых домов и придомовой территории с устранением выявленных неисправностей. | Апрель – май, август - сентябрь | Проспект Труда151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 2 | Проведение профосмотров квартир и зданий жилых домов с устранением выявленных неисправностей. | Ежемесячно | Проспект труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления. | Ежедневно по заявкам жильцов | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 4 | Ревизия канализации в подвалах жилых домов | Поквартально | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | Апрель - июль | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения. | Апрель - сентябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 7 | Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов, свищей на трубопроводах. | Апрель-август по мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 8 | Текущий ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на технических этажах. | Апрель-август | Проспект Труда 151 Проспект труда 159 ул. Загородная 15 |
| 9 | Текущий ремонт отопительных приборов на лестничных клетках. | Май - сентябрь по мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения. | Апрель - август | Проспект труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Проведение профосмотров электрощитовых и вводно–распределительных щитов с устранением неисправностей. | Ежемесячно | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов. | По мере выхода из строя | по заявкам |
| 3 | Ревизия электропроводки на тех этажах жилого дома, установка плафонов, эл. патронов, выключателей, светильников. | Май - сентябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 4 | Текущий ремонт электропроводки в подвалах и подъездах жилого дома | по мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 5 | Смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках домов, тех. этажах и в подвалах жилых домов. | по мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 6 | Замеры сопротивления изоляции проводов | Август - сентябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли, по заявкам жителей | Апрель - октябрь | Проспект труда 151 Проспект труда 159 ул. Загородная 15 согласно заявок |
| 2 | Осмотр и ремонт фундамента, восстановление поврежденной отмостки | Май - сентябрь | Проспект труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 3 | Ремонт швов на стенах МКД по заявкам жителей | Май-октябрь | Проспект труда 151 Проспект труда 159 ул. Загородная 15 согласно заявок |
| 4 | Замена разбитых стекол в окнах и ремонт тамбурных дверей в подъездах | по мере необходимости | Проспект Труда151 Проспект Труда159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 5 | Остекление и закрытие слуховых окон в подвалах | Сентябрь-октябрь | Проспект Труда 151 Проспект труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 6 | Ремонт, укрепление и покраска входных дверей в подъезды, тех этажи и подвалы | Май-сентябрь | Проспект труда 151 Проспект труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 7 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | Июнь-август | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 8 | Ремонт и покраска оборудования детских площадок | Апрель-июнь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 9 | Завоз песка на детские площадки | Май-сентябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 10 | Завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время года | Июнь-август | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 11 | Ремонт и покраска контейнерных площадок | Апрель-июнь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 12 | Покраска антикоррозийным покрытием труб сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения | Июль-сентябрь | Проспект Труда151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 13 | Утепление тепловых узлов, восстановление нарушений тепловой изоляции | Март-сентябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 14 | Уборка от мусора подвалов и тех этажей | Апрель-август | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 15 | Ремонт и покраска ограждений | Апрель - сентябрь | Проспект Труда151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 по мере необходимости |
| 16 | Изготовление и установка ограждений | Июнь-октябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 17 | Уборка и очистка от мусора придомовой территории, контейнерных площадок, газонов | 5 раз в неделю | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 18 | Мытье полов лестничных маршей, площадок до 10 этажа | 1 раз в месяц | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 19 | Мытье полов лестничных маршей, площадок 1 этажа | 2 раза в неделю | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 20 | Мытье стен | 2 раза в год по графику | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 21 | Удаление пыли в эл плафонах, влажная протирка входных дверей | 2 раза в год | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 22 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год по графику | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 23 | Закрытие окон в подвалах и на тех. этажах | Сентябрь-октябрь | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 24 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 25 | Удаление и вывоз бытового мусора | 8 контейнера 5 раз в неделю по графику | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 26 | Удаление снега и наледи с крыш | В зимний период | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 27 | Проведение месячника по благоустройству территории | Апрель | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 28 | Посадка, обрезка деревьев, цветов и кустарников | Март-апрель | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 29 | Очистка и покраска бордюров | Апрель | Проспект труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 30 | Побелка деревьев | Апрель | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 31 | Изготовление и установка досок объявлений | По мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 32 | Проведение дератизации | По мере необходимости | Проспект труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 33 | Проведение дезинфекции | По мере необходимости | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 34 | Удаление снега и наледи с тротуаров | В зимний период | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 35 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 36 | Обметание паутины, пыли с потолков | 1 раз в год | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |
| 37 | Влажное подметание пола лестничных клеток | 5 раз в неделю | Проспект Труда 151 Проспект Труда 159 ул. Загородная 15 |

Главный инженер ТСЖ «Новое»                             В.М. Погорельских